# 上市公司用电量怎么计算，万元产值用电量如何计算-股识吧

## 一、企业用电如何计算用电量（平、谷、峰，有功和无功，如何计算出用电量？）

1、380V是三相的，P=根3UIcosA ；

；

一般cosA=0.9计算，得出电流需要51A2、220V是单相的话，同理P=UIcosA 电流需要353A3、主线肯定是三相5线进，功率100KW，电流在200A左右，留点余量了！功率报给物业肯定是100KW，看你规划，需不需要留余量，不留也行，后面可以升级！主线进线：75mm够了 ；

；

；

分线380V的16mm够了，分线220v的将功率平均分配到3根火线上，每根火线分23kw，火线用25mm的够了！

## 二、企业用电如何计算用电量（平、谷、峰，有功和无功，如何计算出用电量？）

企业用电量即平、谷、峰，有功和无功，电力公司安装的电能表本身就设定好的，只要你按表的键读取就行了。

## 三、用电量怎么计算啊

1度=1千瓦时50瓦=0.05千瓦用一个小时就是0.05千瓦时 也就是0.05度电

## 四、用电量计算方法

用电量=各用电器的功率之和（有功功率）*用电器使用时间单位是KWh(度)fg1、你们家有2盏18W的节能灯，每天晚上点亮5小时，那么，你们家每晚的用电量=2*18*0.001*5=0.18KWh，0.001是W换算成KW的系数。

## 五、我公司有125和200的变压器一个月用4000度电电费怎么算

各地区有差异。

125+200=325kva应该按大宗工业类别执行两部制电价。

如果基本电费是23元/kw（kva），电量电价0.7元/kw.h，325*23=7475元，4000*0.7=2800元，7475+2800=10275元。

## 六、公司装发电机(备用电)怎么算公司的用电量 装发电机需要注意点什么

装发动机要安装双电源切换开关ATS ，供电局计算电量有总计量器，内部计算，就是在发电机上装一计量表，每次发多少记下就可以。

没有日光灯的具体数量算不出来，发电机是按KVA计算，KVA怎么折算功率。

KVA=有功功率的平方+无功功率的平方开根号。

也就是成直角三级形关系。

一般我们计算总KVA打个9折就是功率了。

## 七、万元产值用电量如何计算

用电量/产值（产值单位：万元）

## 参考文档

下载：上市公司用电量怎么计算.pdf

《股票实盘一般持多久》

《股票流通股多久可以卖》

《股票发债时间多久》

《高管离职多久可以转让股票》

下载：上市公司用电量怎么计算.doc

更多关于《上市公司用电量怎么计算》的文档...

声明：本文来自网络，不代表【股识吧】立场，转载请注明出处：https://www.gupiaozhishiba.com/read/37460790.html